**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по техническому обслуживанию электронных систем безопасности, сетей ЛВС/ВОЛС, аутсорсингу ИТ услуг по запросу на руднике Кумтор и других локациях

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место выполнения работ: | *Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор, офисы в г. Бишкек, офис в г. Каракол, офисы в г. Балыкчы* |
| 2 | Заказчик проекта: | *ЗАО «Кумтор Голд Компани»* |
| 3 | Разработчик проекта: | *Назначается заказчиком* |
| 4 | Описание и объем выполняемых работ: | *Работы будут производиться по запросу заказчика по мере необходимости.*   1. *Работы связанные с электронными системами безопасности:*  * *система видеонаблюдения;* * *система контроля и управления доступом;* * *система контроля обхода;* * *система охранной сигнализации;* * *системы охраны периметра;* * *системы досмотра;*  1. *Работы с волоконно-оптическими линиями связи ВОЛС, проектирование, монтаж/демонтаж, сварка, измерение рефлектометром и тестирование волоконно-оптического кабеля, маркировка оптического кросса и оптических муфт.* 2. *Работы с СКС/ЛВС:*  * *Исследование существующей/проектируемой СКС/ЛВС на объекте;* * *Проектирование СКС магистральных каналов, СКС вертикальной и горизонтальной подсистем;* * *Обслуживание систем беспроводной связи;* * *Монтаж/демонтаж кабелей, труб ПВХ, креплений, информационных розеток, коммуникационных шкафов;* * *Маркировка розеток;* * *Тестирование линий связи;* * *Подключение коммуникационного оборудования к сети;*  1. *Работы по ИТ аутсорсингу:*  * *Работы по ИТ аутсорсингу по обслуживанию СКС/ЛВС, сетевому оборудованию, не указанные выше.* |
| 5 | Требования к поставщику: | * *Опыт развертки и пуско-наладки крупных проектов в области электронных систем безопасности;* * *Опыт по разработке проекта СКС, монтажу и предоставлению технической поддержки крупным компаниям (не менее 3 успешных проектов с предоставлением технической поддержки);* * *Наличие в штате опытных специалистов по обслуживанию электронных систем безопасности, СКС/ВЛС, ВОЛС;* * *Наличие сертификатов монтажника, а также 2-й группы по электробезопасности;* * *Наличие опыта и оборудования для тестирования линий связи;* * *Наличие оборудования для монтажа оптического кабеля.* |
| 6 | Срок действия договора: | *Один год с даты заключения договора.* |
| 7 | Материалы и инструменты для выполнения работ: | *Материалы предоставляются заказчиком.*  *Инструменты и средства индивидуальной защиты для монтажных работ представляются исполнителем.* |
| 8 | Документация, предоставляемая заказчиком в ходе выполнения работ: | * *Акт выполненных услуг;* * *Проектная документация согласно ГОСТ в формате AutoCAD;* * *Результаты тестирования и сертификаты.* |
| 9 | Гарантийные условия | *Гарантия 1 год на проведенные работы. Устранение некачественно выполненных работ за счет исполнителя.* |