**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на закупку водонагревателей для жилого лагеря**

**ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных** **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место расположение объекта | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор» |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Поставщик | Назначается и отбирается заказчиком |
| 4 | Наименование оказываемой услуги | Закуп водонагревателей для жилого лагеря. |
| 5 | Цель оказываемой услуги | Для замены вышедших из строя водонагревателей жилого лагеря рудника. |
| 6 | Требование по поставляемому товару | На основании технического задания Заказчика закупить и доставить на объект товар согласно указанному перечню спецификаций в настоящем техническом задании. |
| 7 | Наименование и количество поставляемых товаров  | Водонагреватели (бойлер) – 20 шт.  |
| 8 | Характеристики товара | Объем внутреннего бака – от 350 л до 450 л.Материал внутреннего бака – Сталь нержавеющая;Рабочая среда – чистая вода;Рабочее (избыточное давление) МПа до 0,6; Мощность нагревателей, кВт – 54;Параметры элетрической сети – 380 B 50 Гц.;Габариты водонагревателя, мм: Диаметр – не более 750 мм;Масса (на усмотрение);Наличие наружного утепления; **Важно!** Электрическая панель управления водонагревателя и электрощитовая должны крепиться отдельно от водонагревателя. |
| 9 | Гарантии на услуги | Гарантия от производителя должно быть не менее 2 лет. Наличие сервисного обслуживания. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность до передачи Заказчику, который в праве отказаться от приемки Товара при обнаружении нарушения целостности упаковки. |
| 10 | Требования к условиям транспортировки товара | Условия доставки и транспортировки рассмотреть в договоре. При поставке товара должны быть предоставлены: товарная накладная и сертификат. |
| 11 | Условия оплаты и сроки доставки | Рассмотреть в договоре. |